HỒ SƠ THU THẬP BẰNG CHỨNG P0
Dự án mô phỏng xử lý nước thải Fe–Zn–Pb | 16/10/2026

Mục tiêu: tổng hợp dữ liệu cần có, câu hỏi phải trả lời và nguồn công khai/chính thống để xác minh các hạng mục P0. Đây là kế hoạch thu thập bằng chứng, không phải xác nhận rằng các hạng mục đã được đóng.

# 1. Quy tắc sử dụng bằng chứng

Văn bản pháp lý: ưu tiên văn bản gốc từ cơ quan có thẩm quyền; ghi số văn bản, ngày hiệu lực, điều/phụ lục/bảng và cột áp dụng.

Phần mềm: dùng đúng PHREEQC release và database đã pin trong dự án; lưu phiên bản, tên file và SHA-256.

Hằng số hóa học: lưu nguyên văn phương trình phản ứng, log K, nhiệt độ, pha rắn, chú thích nguồn và phép chuyển đổi sang Ksp nếu có.

LOD/LOQ và độ chính xác: phương pháp tiêu chuẩn không tự chứng minh năng lực của thiết bị cụ thể; cần dữ liệu xác nhận hoặc ghi rõ là giả định mô phỏng.

Nồng độ stock, dose cap, rubric, rounding và dung sai là quyết định thiết kế nếu dự án không có dữ liệu thực nghiệm/quy định nội bộ.

Trạng thái bằng chứng hóa học phải đi theo candidate-identified → source-checked → cross-checked; không coi một giá trị xuất hiện trong database là đã được phê duyệt.

# 2. Trạng thái P0 theo bảng bạn gửi

| P0 | Hạng mục | Trạng thái | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | QCVN 40:2025/BTNMT | Đã đóng | Giữ citation tới đúng phụ lục/bảng và căn cứ chọn cột. |
| B | Precursor salt bundle | Một phần | Nồng độ stock, SDS, dose cap, mô phỏng hay thực tế. |
| C | Capacity model 3 KL | Mở | Môi trường chạy PHREEQC, định nghĩa 3 KL, cross-check. |
| D | 6 claim hóa học | Một phần | Phương trình, nguồn, pha rắn, đối chiếu và discrepancy log. |
| E | LOD/accuracy/rounding | Mở | Phương pháp đo, LOD/LOQ, uncertainty, rounding. |
| F | ≥3 golden cases | Mở | Input/output độc lập, database pin, expected result, pass/fail. |
| G | Rubric + trọng số + N/A | Một phần | Trọng số tổng 100%, công thức và quy tắc N/A. |
| H | Slider step | Đã khóa | Giữ test và bằng chứng yêu cầu. |
| J | Mass-balance ±2% | Một phần | Định nghĩa cân bằng, ranh giới hệ, dung sai và cách xử lý fail. |

# 3. P0-B — Muối tiền chất

Muối: FeCl₃·6H₂O, ZnSO₄·7H₂O và Pb(NO₃)₂.

Thu thập tên hóa chất/hydrate chính xác, CAS RN, grade/độ tinh khiết, nhà cung cấp và SDS đúng sản phẩm.

Nếu là dung dịch thật: nồng độ stock mol/L, thể tích, cách pha và ngày pha. Nếu chỉ là mô phỏng, ghi rõ nồng độ là giả định thiết kế.

Thu thập dose cap cho một lần châm và tổng lượng châm từ yêu cầu thiết bị/quy trình hoặc quyết định owner; không tự suy ra từ SDS.

Lấy yêu cầu PPE, lưu trữ, bất tương thích, xử lý tràn đổ và chất thải từ SDS.

Không gán pH cố định cho dung dịch muối nếu chưa có nồng độ, nền nước và mô hình thủy phân.

Nguồn: NIOSH Pocket Guide https://www.cdc.gov/niosh/npg/ ; mục iron salts https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0346.html . NIOSH là nguồn nguy hại nghề nghiệp tổng quát, không thay thế SDS của nhà cung cấp.

Dự án là mô phỏng hoàn toàn hay mô phỏng khớp phòng lab thật?

Có stock concentration/volume cụ thể cho từng muối không?

Dose cap đã được quy định hay cần thiết kế mới?

Có SDS của đúng nhà cung cấp và đúng hydrate không?

# 4. P0-C và P0-F — PHREEQC và golden cases

Xác nhận PHREEQC CLI chạy được; ghi hệ điều hành, lệnh chạy, phiên bản và vị trí executable.

Lưu release/version và SHA-256 của database chính xác được sử dụng.

Làm rõ “3 KL” nghĩa là 3 kim loại đồng thời hay thể tích 3 kilolitre; nếu là 3 kL, cần định nghĩa cách scale lượng hóa chất.

Mỗi golden case phải có ID, mục tiêu, input đầy đủ, database pin, lệnh chạy, output gốc, expected result, tolerance so sánh và pass/fail.

Bộ tối thiểu 3 case: (1) trường hợp không cần xử lý hoặc dễ đạt; (2) Fe/Zn đạt nhưng Pb chưa đạt; (3) vượt dose cap hoặc vi phạm ràng buộc.

Nếu spec đã định nghĩa GC-HYD-01, GC-PREC-01/02/03/04, GC-SO4-01, GC-SOLID-01, giữ ID đó và ghi revision khi thay đổi.

Nguồn chính thức: USGS PHREEQC https://www.usgs.gov/software/phreeqc-version-3 ; manual https://water.usgs.gov/water-resources/software/PHREEQC/Phreeqc_3_2013_manual.pdf

PHREEQC CLI đã chạy chưa? Nếu có, gửi lệnh và output version.

Database pin nào được dùng và SHA-256 là gì?

“3 KL” được định nghĩa thế nào trong spec?

Đã có log của 7 case hay mới có thiết kế case?

# 5. P0-D — Sáu claim hóa học

Claims: WT-CHEM-K-FeOH, WT-CHEM-Ksp-Fe, WT-CHEM-Ksp-Zn, WT-CHEM-Ksp-Pb, WT-CHEM-pKa2-H2SO4, WT-CHEM-SOLID-PHASE.

Với từng claim, chép nguyên văn phương trình phản ứng trong database, log_k, nhiệt độ, pha, tên database, hash và comment nguồn.

Không nhầm hằng số tạo loài hòa tan/hydrolysis với Ksp của chất rắn.

Không so sánh log K từ hai database nếu phương trình hoặc pha rắn khác nhau.

Cross-check bằng input/output PHREEQC độc lập; kiểm tra cân bằng khối lượng, saturation index và pha kết tủa.

Giá trị trong GitHub công khai chỉ để đối chiếu; bằng chứng dự án phải trỏ tới database đã pin.

## Giá trị ứng viên để kiểm tra — chưa phải giá trị phê duyệt

Trong MINTEQ v4 công khai, các phản ứng và log K được liệt kê như sau: Ferrihydrite: Fe(OH)₃ + 3H⁺ = Fe³⁺ + 3H₂O, log K = 3.191; Zn(OH)₂(am) + 2H⁺ = Zn²⁺ + 2H₂O, log K = 12.474; Pb(OH)₂ + 2H⁺ = Pb²⁺ + 2H₂O, log K = 8.15.

Nếu dùng pKw = 13.99 như ghi trong spec, quy đổi sang phản ứng hòa tan với OH⁻ cho: Fe ferrihydrite log Ksp = 3.191 − 3×13.99 = −38.779; Zn(OH)₂(am) = 12.474 − 2×13.99 = −15.506; Pb(OH)₂ = 8.15 − 2×13.99 = −19.830. Cần xác nhận lại trong đúng database/hash đã pin trước khi sử dụng.

FeOH log K = −2.19 và H₂SO₄ pKa₂/log K = −1.99 là giá trị ghi trong registry, cần xác nhận đúng phương trình và database pin. PubChem nêu pKa = 1.92 ở 25 °C cho H₂SO₄ theo nguồn HSDB/OECD; cần ghi nhận chênh lệch với 1.99 thay vì âm thầm chọn một giá trị.

Nguồn: mô tả database PHREEQC của USGS https://water.usgs.gov/water-resources/software/PHREEQC/documentation/phreeqc3-html/phreeqc3-5.htm ; MINTEQ v4 https://github.com/phreeqc-dev/phreeqc3/blob/master/database/minteq.v4.dat ; PubChem sulfuric acid https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1118

Nguồn gốc các giá trị cũ −38.6 (Fe), −16.9 (Zn), −15.3 (Pb) là gì? Có citation/lịch sử thay đổi không?

Database pin thực tế có phương trình/log_k nào cho các pha trên?

Chemistry owner chọn pha rắn nào cho từng kim loại?

pKa₂ chọn theo nguồn/điều kiện nào và discrepancy 1.92/1.99 sẽ được xử lý ra sao?

Có output GC-HYD-01, GC-SO4-01, GC-SOLID-01 để cross-check chưa?

# 6. P0-E — LOD, accuracy, rounding

Xác định sản phẩm mô phỏng kết quả đo hay đại diện phòng thử nghiệm thật.

Nếu thực nghiệm: phương pháp (ICP-OES/ICP-MS/AAS...), model thiết bị, nền mẫu, lọc/tiêu hủy, đường chuẩn, LOD/LOQ được xác nhận và khoảng làm việc.

Nếu mô phỏng: ghi LOD/LOQ là tham số giả định, không tuyên bố đó là năng lực đo thực.

Định nghĩa riêng bias/accuracy và precision/repeatability; không gộp thành một con số.

Quy tắc làm tròn phải áp dụng nhất quán; không làm tròn trước khi phân loại đạt/không đạt nếu điều đó có thể đổi kết luận.

Định nghĩa cách xử lý kết quả dưới LOD/LOQ và truyền uncertainty.

Nguồn EPA Method 200.7: https://www.epa.gov/esam/method-2007-determination-metals-and-trace-elements-water-and-wastes-inductively-coupled ; danh mục Method 200.7/200.8: https://www.epa.gov/cwa-methods/approved-cwa-test-methods-metals

EPA nêu giới hạn phát hiện thực tế phụ thuộc nền mẫu, thiết bị và điều kiện vận hành. Vì vậy không mặc định Pb LOD = 0.001 mg/L hoặc Fe/Zn LOD = 0.01 mg/L nếu chưa có dữ liệu phù hợp.

VECLab là mô phỏng hay đại diện một phòng thử nghiệm thật?

Nếu thật, phương pháp/thiết bị và LOD/LOQ đã xác nhận là gì?

Rounding dùng để hiển thị hay dùng để quyết định tuân thủ?

Có guideline nội bộ hoặc yêu cầu pháp lý về uncertainty/accuracy không?

# 7. P0-G — Rubric, trọng số, N/A

Đây là quyết định thiết kế đánh giá, không có một bộ trọng số pháp lý chung bắt buộc cho mọi mô hình xử lý nước.

Baseline để owner cân nhắc (chưa phê duyệt): kết quả đầu ra 40%; quy trình 30%; hiệu quả hóa chất/bùn 15%; báo cáo và truy vết 15%; tổng 100%.

Định nghĩa từng tiêu chí, thang điểm, đơn vị và công thức.

Trọng số nhóm/tiêu chí phải tổng 100%.

Định nghĩa N/A, cách chuẩn hóa mẫu số khi loại tiêu chí và trường hợp không được dùng N/A để né lỗi.

Quy tắc khi input thiếu, solver lỗi/không hội tụ hoặc kết quả dưới LOD.

Kiểm thử ít nhất 3 ví dụ tính điểm bằng tay.

# 8. P0-J — Mass-balance tolerance

Định nghĩa cân bằng theo nguyên tố hay theo từng ion/loài; với kết tủa, tính kim loại trong pha nước + pha rắn/bùn + các dòng ra.

Định nghĩa ranh giới hệ: mẫu lấy ra, nước rửa, dòng hồi lưu và thất thoát có được tính không.

Thống nhất công thức, dấu, mẫu số và trường hợp tổng đầu vào bằng 0. Ví dụ: sai lệch (%) = 100 × (tổng đầu vào − tổng đầu ra) / tổng đầu vào.

Phân biệt tolerance của solver/mô phỏng với sai số phân tích phòng thí nghiệm.

Khi fail: lưu input/output, tạo discrepancy, để unresolved và không báo pass khi chưa giải thích.

Không tự tách Pb thành ±5% chỉ vì nồng độ thấp; cần căn cứ uncertainty/LOD/LOQ hoặc quyết định owner.

Standard Methods có mô tả QC như blank, spike/recovery; ví dụ một phương pháp kim loại dùng recovery 85–115% trong điều kiện của phương pháp đó. Đây không phải căn cứ trực tiếp để đặt mass-balance tolerance ±2% cho solver. Nguồn tham khảo: https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/apha.method.3111.1992.html

# 9. P0-A — QCVN 40:2025/BTNMT

Lưu Thông tư 06/2025/TT-BTNMT, toàn văn QCVN và phụ lục phương pháp.

Ghi điều kiện áp dụng, cột/nhóm nguồn tiếp nhận, thông số kim loại, đơn vị, phương pháp thử và điều khoản chuyển tiếp.

Không chọn Cột A/B/C tùy ý; ghi căn cứ chọn cột và phạm vi áp dụng.

Nếu P0-A đã đóng, chỉ rà lại citation tới đúng bảng/phụ lục và tránh dùng nhầm QCVN 40:2011/BTNMT.

Nguồn cơ quan quản lý: https://vukhcn.monre.gov.vn/tin-khoa-hoc-cong-nghe-cua-bo/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-402025-btnmt-ve-nuoc-thai-cong-nghiep/tt-9067

Thông tin văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Circular-06-2025-TT-BTNMT-promulgating-national-technical-regulation-on-industrial-effluent-648181.aspx

# 10. Hồ sơ bằng chứng tối thiểu cho mỗi claim/P0

ID yêu cầu/claim và phát biểu chính xác.

Giá trị, đơn vị, phương trình/định nghĩa, điều kiện áp dụng.

Tên nguồn, tác giả/cơ quan, năm, URL/DOI, phiên bản, trang/bảng/dòng.

Tệp gốc hoặc snapshot, ngày truy cập, checksum khi phù hợp.

Cách trích xuất/tính đổi, giả định và người phê duyệt.

Output cross-check độc lập, input/output gốc, tolerance và pass/fail.

Trạng thái bằng chứng và discrepancy log; không xóa lịch sử thay đổi.

# 11. Thứ tự ưu tiên

P0-D: xác nhận database pin/hash; truy nguồn −38.6, −16.9, −15.3; chốt pha rắn; xử lý pKa₂; chạy cross-check.

P0-C/F: xác nhận CLI, định nghĩa 3 KL, chạy golden cases và lưu output độc lập.

P0-B: xác định mô phỏng/thực tế; lấy stock concentration, SDS và dose cap.

P0-E/J: chốt mục tiêu đo lường, LOD/LOQ/accuracy và tolerance theo bằng chứng phù hợp.

P0-G: chốt rubric, trọng số, N/A và unit tests.

P0-A/H: không làm lại nếu bằng chứng đã đủ; giữ citation và test.

# 12. File bạn nên gửi để mình rà soát

docs/scientific-evidence-register.md bản mới nhất.

Spec hiện tại có §6.5 và discrepancy log.

PIN.json và đúng database PHREEQC đã pin.

Báo cáo verify cuối cùng và log script.

Input/output của các golden cases.

SDS của ba muối nếu có cấu hình hóa chất thật.

Decision record về dose cap, rubric, LOD/accuracy và mass-balance.

Giới hạn: Các link là điểm bắt đầu để truy nguồn. Trước khi đóng P0 phải kiểm tra tài liệu đầy đủ, đúng điều kiện áp dụng và đúng hash/database của repository. Các giá trị ứng viên trong hồ sơ này chưa phải quyết định phê duyệt.